TROŠKOVNIK – izmjena vanjske drvene  stolarije na školskoj zgradi

Profil: 5 komora, 2 brtve, Uf=1.3 m2

Staklo: izo vakumirano 4+16+4 low-e + plin argon, Ug= 1.1 m2h

Boja: tamni hrast

Okov: protuprovalni

Demontaža postojeće stolarije i montaža nove.

| Red.br. | OPIS | Jedinica mjere | Količina | Cijena bez PDV-a | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozicija 1. | Kom. | 1 |  |  |
| 2. | Pozicija 2. | Kom. | 6 |  |  |
| 3. | Pozicija 3. | Kom. | 2 |  |  |
| 4. | Pozicija 4. | Kom. | 2 |  |  |
| 5. | Pozicija 5. | Kom. | 1 |  |  |
| 6. | Pozicija 6. | Kom. | 1 |  |  |
| 7. | Pozicija 7. | Kom. | 2 |  |  |
| 8. | Pozicija 8. | Kom. | 1 |  |  |
| 9. | Pozicija 9. | Kom. | 1 |  |  |
| 10. | Pozicija 10. | Kom. | 1 |  |  |
| 11. | Pozicija 11. | Kom. | 2 |  |  |
| 12. | Pozicija 12. | Kom. | 4 |  |  |
| 13. | Pozicija 13. | Kom. | 2 |  |  |
| 14. | Pozicija 14. | Kom. | 2 |  |  |

Ukupno:                                                             _____________________________________

PDV:                                                                   _____________________________________

Sveukupno:                                                      _____________________________________

Potpis i početa ponuditelja                           _____________________________________

POZICIJA 1: komada  1                                                  POZICIJA 2: komada 6

POZICIJA 3: komada 2                                            POZICIJA 4 :  komada 2

POZICIJA 5: komada 1                                POZICIJA 6: komada 1

POZICIJA 7: komada 2                                               POZICIJA 8: komada 1

POZICIJA 9: komada 1                                            POZICIJA 10: komada 1

POZICIJA 11: komada 2                                         POZICIJA 12: komada 4

POZICIJA 13: komada 2                                      POZICIJA 14: komada 2

PROFIL: 5 komora, 2 brtve,Uf=1.3 m2h

STAKLO: 4-16-4  Low-e + plin argon, Ug= 1.1 m2h

BOJA: tamni hrast

OKOV: Protuprovalni

U cijenu je uračunata demontaža stare stolarije, izrada i montaža nove stolarije i popravak špaleta

NAPOMENA: PREKONTROLIRATI MJERE NA LICU MJESTA